Technické specifikace

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 8.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 600 - 650 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná a vhodná pro ubytovací zařízení,

- Zámek: WC zadlabací.

- Kování: rozetové, provedení WC, klika–klika (K–K), s otočným knoflíkem na vnitřní straně a nouzovým odblokováním z vnější strany.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: sociální zařízení (WC).

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 7.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 600 - 650 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení,

- Zámek: WC zadlabací.

- Kování: rozetové, provedení WC, klika–klika (K–K), s otočným knoflíkem na vnitřní straně a nouzovým odblokováním z vnější strany.

- Ventilační otvor: ANO.

- Umístění: koupelny se sprchovým koutem.

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 1.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 900 - 950 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: chodba 2. NP.

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 1.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Ventilační otvor: ANO.

- Umístění: chodba 2. NP.

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 1.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: chodba 2. NP.

- Dveře plné - protipožární

- Typ dveří: interiérové protipožární.

- Barva/dekor: šedá nebo jiný tmavý odstín.

- Počet ks: 9.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: plné požární dveře s certifikovanou požární odolností min. EI30.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ, vhodné pro požární dveře a kompatibilní s požární klasifikací sestavy,

- Součástí budou veškeré certifikáty a doklady prokazující splnění požární odolnosti EI 30 se spojením se stávajícími zárubněmi.

- Umístění: chodba 2. NP.

- Dveře – prosklené

- Typ dveří: interiérové prosklené.

- Barva/dekor: bílá.

- Počet ks: 15.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností odpovídající provozu ubytovacího zařízení.

- Výplň dveřního křídla: min. dutinková dřevotříska nebo technicky a kvalitativně ekvivalentní řešení.

- Prosklení: matné nebo saténové sklo.

- Velikost prosklení: max. 10 % plochy dveřního křídla.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: pokoje.

- Dveře – prosklené

- Typ dveří: interiérové prosklené.

- Barva/dekor: dub.

- Počet ks: 1.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: rámová konstrukce s výplněmi, vyrobená z MDF, HDF, masivního dřeva nebo jiného technicky a kvalitativně ekvivalentního materiálu, určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností,

- Prosklení: ornamentní nebo dekorativní sklo zajišťující omezenou průhlednost.

- Velikost prosklení: orientačně 40-60% plochy dveřního křídla.

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: chodba 2. NP.

- Dveře – plné

- Typ dveří: interiérové plné.

- Barva/dekor: dub.

- Počet ks: 1.

- Šířka dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 800 - 850 mm.

- Výška dveřního křídla: dle stávajícího stavu, orientačně 1950 - 2000 mm.

- Provedení: levé nebo pravé dle stávajícího stavu.

- Konstrukce dveřního křídla: rámová konstrukce s výplněmi, vyrobená z MDF, HDF, masivního dřeva nebo jiného technicky a kvalitativně ekvivalentního materiálu, určená pro interiérové dveře s dlouhodobou tvarovou stabilitou, pevností a životností,

- Povrchová úprava: odolná, omyvatelná, vhodná pro ubytovací zařízení.

- Zámek: PZ (pro cylindrovou vložku), včetně samostatné cylindrové vložky a min. 3 ks klíčů.

- Kování: rozetové, klika-klika (K-K), pro zámek PZ.

- Požadavek na dveře: design s dekorativním frézováním nebo obdobnými designovými prvky na povrchu dveřního křídla.

- Ventilační otvor: NE.

- Umístění: chodba 2. NP.

Společné požadavky pro všechny položky dveří:

- Veškeré rozměry dveřních křídel a orientace dveří (pravé/levé) budou před zahájením výroby nebo objednáním materiálu ověřeny dodavatelem na místě plnění.

- Zárubně nejsou součástí dodávky.

- Dveře budou dodány včetně veškerého spojovacího a montážního materiálu potřebného k jejich osazení a zprovoznění.

- Součástí dodávky budou veškeré prvky potřebné pro kompletní a funkční osazení dveří, zejména kování, zámky, cylindrické vložky a odpovídající počet klíčů.

- Dodávané dveře budou plně kompatibilní se stávajícími zárubněmi.

- Veškeré dodávané výrobky budou nové, nepoužité, nepoškozené a bez vad.

- Součástí dodávky budou návody, záruční listy a doklady o požární odolnosti.

Součástí dodávky dále bude:

- Demontáž stávajících dveří.

- Odvoz a ekologická likvidace demontovaných dveří, obalových materiálů a ostatních odpadů vzniklých při realizaci zakázky.

- Zaměření, dodávka, montáž, osazení, seřízení a uvedení nových dodaných dveří do plně funkčního stavu.

- Provedení prací v souladu s platnými technickými normami a technologickými postupy výrobce.